Памятка по монтажу воздуховодов Vents

| 1. | Канал круглый d=100 мм | 10. | Соединитель плоских каналов 120*60 мм | 19. | Фланец ФМК 100/125 мм (металлический) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Соединитель круглых каналов d=100 мм | 11. | Колено вертикальное 120*60 мм | 20. | Держатель круглых каналов d=100 мм |
| 3. | Колено круглое d=100 мм | 12. | Колено горизонтальное 120*60 мм | 21. | Держатель плоских каналов 120*60 мм |
| 4. | Тройник d=100 мм | 13. | Тройник 120*60 мм | 22. | Хомут Х 100Ц / 125Ц |
| 5. | Анемостат с фланцем А 100 ВРФ | 14. | Настенная пластина 120*60 мм | 23. | Вентилятор канальный осевой d=100 мм |
| 6. | Настенная пластина d=100 мм | 15. | Соединитель плоский-круглый 120*60 мм | 24. | Решетка вентиляционная d=100 мм |
| 7. | Редуктор 100/125 | 16. | Колено d=100х120*60 мм | 25. | Вентилятор настенный осевой d=100 мм |
| 8. | Редуктор 150/125/120/100/80 | 17. | Канал алюминиевый гофрированный 100/125 мм (1-3м) | 26. | Канал круглый гофрированный ПВХ d=100мм (1м) |
| 9. | Канал прямоугольный 120*60 мм | 18. | Соединитель гибких каналов 100/125 мм (металлический) |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |
| 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  |
| 23 23а 23б |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  |

Таблица совместимости элементов системы плоских и круглых каналов Vents

| ● - совместимы № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23а | 23б | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Х | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  | ● | ● |  |
| 2 | ● | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  | ● |
| 3 | ● |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  | ● |
| 4 | ● |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  | ● |
| 5 | ● |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 6 | ● |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 7 | ● |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  | ● |
| 8 | ● |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | ● | ● |  |
| 16 |  | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | ● |  | ● | ● |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | ● | ● |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | X |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 20 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | ● |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | X |  |  |  |  | ● |
| 23а | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | ● |
| 23б |  | ● | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 24 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | ● |
| 25 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | ● |
| 26 |  | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  | ● | ● |  | ● | ● | X |

Примеры монтажа воздуховодов Vents